	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	상암) 고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 계획보고

1. 재난관리과-6077(2015.8.26.)『고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 계획알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 2015년도 고층건물 옥상헬기장 실태조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 8. 28.(금) ~ 9. 16.(수)

나. 조사대상 : 12개소(기존-8개소, 신규-4개소)

연번	건물명	위치	층수	전화번호	조사일시	담당	비고
1	이안오피스텔1단지	상암동1654	32/3	6393-0524	2015.9.7	1팀	기존
2	이안2단지	상암동1653	32/3	6393-0610	2015.9.7	1팀	〃
3	DMC이안2단지	상암동1653	29/3	6393-0610	2015.9.7	1팀	〃
4	KGIT상암센터	상암동1601	24/4	6393-5110	2015.9.8	1팀	〃
5	KBS미디어센터	상암동1652	21/5	6939-8119	2015.9.14	2팀	〃
6	팬택계열R&D센터	상암동1187	22/5	2030-1119	2015.9.14	2팀	〃
7	디엠씨 프로젝트금융(주)	상암동1651	21/6	3156-8603	2015.9.15	2팀	신규
8	디지털큐브	상암동1647	23/7	322-4023	2015.9.15	2팀	신규
9	누리꿈스퀘어	상암동1605	22/4	2132-0119	2015.8.31	3팀	기존
10	누리꿈스퀘어	상암동1605	16/4	2132-0119	2015.8.31	3팀	〃
11	SBS프리즘타워	상암동1607-1	17/5	6938-2306	2015.9.1	3팀	신규
12	㈜YTN미디어센터	상암동1607	18/6	398-8000	2015.9.1	3팀	신규

다. 조사방법 : 각 안전센터별 자체 실태조사 실시(관계자와 협의 일정조정 가능)

라. 조사내용 :

○신축 및 누락된 옥상 헬리포트 현황 조사

○헬기 이․착륙에 장애가 되는 옥상 헬기장내 적재물 제거

○헬리포트 중심에서 반경 12m이내 이․착륙에 장애가 되는 건축물,공작물,                      조경시설 또는 난간 등의 설치여부

○인명구조 할 수 있는 공간 설치시 직경 10m이상의 구조공간 확보여부

○보유 기종별 이․착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부

○기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항 등.

마. 조사결과 : 경미한 사항 –  현지시정 및 계도실시

※ 법규위반 사항 – 법정대상(관련 법규에 의거 관할구청 통보), 비 법                       정대상(자율정비 및 원상복구 독려)

3. 행정사항

조사시 관계자에게 옥상 헬리포트의 중요성을 재인식시켜 자율적 관리체계를 유지하도록 계도하여 주시기 바라며, 각 팀별 담당자는 그 조사결과 2015.9.15.(화)까지 2팀담당자에게 메일송부 해주시기 바랍니다.(2015.9.17.일한 본서보고)

붙임  2015년 고층건물 옥상헬기장 실태조사 계획 1부.  끝.

담당자	박창석		2팀장	이봉우		센터장	08/27 代이봉우
협조자	담당자	유성철
시행	상암119안전센터-3580	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34(상암동 상암119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	p913cs@seoul.go.kr	/	대시민공개