문서번호	녹색에너지과-5704
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이경택	임병욱	03/20 권민

노을공원 연료전지 사업 설명회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

기후환경본부

(녹색에너지과)

노을공원 연료전지 사업 설명회 결과 보고

(서부공원녹지사업소)

□ 개최개요

❍ 일 시 : 2015. 3.18(수) 14:00 ~ 15:30

❍ 장 소 : 서부공원녹지사업소 2층 회의실

❍ 주 관 : 노을그린에너지㈜/포스코에너지

❍ 내 용 : 연료전지 사업계획, 건설 및 운영중 서부공원녹지사업소 협조 사항

❍ 참 석 : 30여명

- 서울시(기후환경본부) : 신재생에너지팀장, 담당 주무관

- 서부공원녹지사업소 : 소장, 환경보전과장, 시설과장, 공원여가과장 및 관련팀장 등

- 사업추진 관계사 : 노을그린에너지, 한국수력원자력, 서울도시가스, 한국지역난방공사, 포스코에너지 및 시공사 직원

□ 서부공원녹지사업소 의견

❍ 연료전지 설치로 인한 절성토 및 공원부지 침범 여부

❍ 도로 폐쇄 및 신설 등에 따른 교통분야 전문가 검토 의견 제출

❍ 송전철탑 이설장소는 매립지 사면이 아닌 도로 측으로 이전을 요하며, 매립지 사면 점용 시에는 매립가스 누출 방지대책이 반영 되어야 함

❍ 노을공원 부설주차장 진출입로 확장계획에 맹꽁이 차량 운영 동선이 중복되지 않도록 계획수립 및 제시

❍ 부설 주차장 옹벽에 설치되어 운영중인 태양광 발전시설 위치 변경(안)을 SPC에서 작성하여 서부공원녹지사업소 제시

❍ 발전에 인접하여 반딧불이 생태관 있어 전자파 영향 데이터 제출

❍ 발전시설 운영시 소음이 발생하므로 공원지역 소음기준 준수 필요

❍ 방음벽으로 인한 미관저해 요인이 있으므로 설치구간 최소화 강구

❍ 송전선로 공사 등 굴착 공사에 대한 공원이용객 불편이 없도록 공사계획 제시

□ 향후계획

❍ 도시계획 선형변경 요청(서부공원녹지사업소, 시설계획과 협의 완료)

❍ 서부공원녹지사업소 설명회 시 요청 사항 검토·반영 재협의 추진. 끝.