	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 소화전 4596) 고장(파손) 발생 보고

1. 재난관리과-498(2015.2.5.)호 “2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 알림” 과 관련 입니다.

2. 우리 119안전센터에서 관리․운용중인 지상식 소화전(공소 4596)이 승용차와의 충돌로 인하여 파손되어 아래와 같이 고장 발생 보고 합니다.

가. 파손일시 : 2015. 8. 29.(토) 11:47경

나. 파손대상 : 지상식 소화전 공소 4596호(매봉로 62)

다. 파손경위 : 승용차(***************)가 주차 중 지상식 소화전을 미처 발견치 못하여 차량 앞범퍼와 충돌하여 소화전 몸통이 파손됨.

라. 사용가부 : 사용불가(몸통파손)

마. 파손자 인적사항

이름	주민번호	차량번호	연락처
***	**************	***************	*************

붙임 : 1. 고장 소방용수 상세 현황 1부.

2. 고장 소방용수 위치도 1부.  끝.

	백운119안전센터장
★담당자	박성남		3팀장	노수환		센터장	08/31 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-3847	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)817-0119	/전송	02)816-0709	/	ssang0@seoul.go.kr	/	부분공개(6)