문서번호	시설관리과-23554
결재일자	2015.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최성태		최재영	08/31 代최재영
협조

『동대문구 제기동 137-175번지 』

유수장애 정비계획 보고

2015.8

시설관리과

우리 사업소 관내 동대문구 제기동 137-175번지 앞 하수관로(D=600mm) 내 유수장애 상수도시설물에 대한 정비계획 보고 사항임.

□ 현황

❍ 관련근거 : 동대문구청 안전치수과-623(‘15.1.13)호와 관련임

❍ 위     치: 동대문구 제기동 137-175 앞

❍ 하수관로 규격 : D=600mm

❍ 유수장애 상수도 시설물(2015년 상수도 유수장애 정비대상임)

- 규격 D=150mm

□ 보고내용

❍ 동대문구청에서 하수관로내 유수장애 상수도 시설물 정비를 기 요청하였으나(관련근거 : 안전치수과-623호(‘15.1.13)) 위치가 불명확하여 유수장애 상수도관 시설물 정비가 지연되고 있었으나,

❍ 상기 구간은 하수관로 정비공사 시행예정(‘15.9.1~9.5)으로 하수관로 정비 업체와 합동으로 현장조사(15.8.28)하여 위치 확인되어 하수관로 정비공사와 병행하여 추진하고자 함

□ 검토의견

❍ 유수장애시설은 하수암거의 단면축소로 인한 강우시 침수피해 등 주민안전과 밀접한 사안으로 하수관로 정비공사와 병행하여 조속히 정비하고자 하며

❍ 해당작업은 『2015년 제기동외 6개동 급수공사』 수호건설 대표 문병순에게 작업지시하고 차후 정산시 반영하고자 합니다.

- 공사개요  : 확인굴착 2개소, D=150mm 하월시공

- 예산과목  : 상수도사업비용, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애)

- 도급비(예상) : 5,000천원

따로붙임 : 관련공문. 1부. 끝.

□ 위치도

□ 상수도 관망도