소방특별조사 세부조사표*******

[조사일 : 2015. 8. 28]

1. 조사대상                              [조사자 : 사. 구성서, 사. 장혜윤]

업 소 명	*****					전화번호	***********
소 재 지	************ ******************		영업주		***	업 종	고시원
건물구조	5/1층, 연면적 677.21㎡	영업장 정 보		사용층 : -1~5층 사용면적 : 677.21㎡		소방안전 관 리 자		***

조사구분	주요 조사결과	조치 사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화기초기대응요령 숙지여부	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 교육함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) -조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기구, 자동화재탐지 설비 등 - ******************************	**************************
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 적정비치함.
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○완비증명 발급시 이수함. 2년 1회 다중이용업소 소방안전 보수교육 안내함.
⑤화재배상책임 보험 가입 여부	○ 화재배상책임보함 가입함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기전기점검결과 확인함	특이사항 없음
가스 분야	해당없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	구성서		탁한수		08/31 최광수
협조