문서번호	기전과-10868
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
양상규		08/31 박재경
협조

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(영등포구 당산동 5가 5-1 당산SK V1 Center 신축공사 주변)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.08

강서도로사업소

기 전 과

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(영등포구 당산동5가 5-1 당산SK V1 Center 신축공사 주변)

영등포구 당산동 5가 5-1번지 당산SK V1 Center 신축공사 주변 교통안전시설물 원인자부담공사를 완료하고 준공요청이 있어 현장을 확인ㆍ점검하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

공사근거

○ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-31412(2014.11.24.)

공사개요

○ 공 사 명: 영등포구 당산동5가 5-1 당산SK V1 Center 신축공사 주변 교통안전시설물 설치공사

○ 원 인 자: 당산동지식산업센터

○ 공사기간: 2015.01.27 ~ 2015.05.31

○ 공사장소: 영등포구 당산동5가 5-1 당산SK V1 Center 신축공사 주변

- T-GIS교차로명: 당서초교정문(보)

○ 공사개요: 보도 Set-back 에 따른 횡단보도 연장구간 신호기 이설

- 차량지주(양날개, 보행겸용) 1본 이설(교체), 신호케이블 200M 교체

○ 관련업체 및 공사내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 공사내용
신호	㈜ 건영이앤씨	㈜ 대영유비텍	미래월드안전㈜	디자인지주(양날개) 250㎜×8.5m 1본 교체 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 200M 교체 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등 - 그 외 조건부 승인사항

점검내용

○ 점검일 : 2015.08.25(화) 14:00 ~ 15:00

○ 점검자

- 확  인  자 : 강서도로사업소           양상규

- 입  회  자 : 서울시 교통운영과          불참

- 관할경찰서 : 영등포경찰서               불참

- 감  리  사 : ㈜대영유비텍             강광환

- 시  공  사 : 미래월드안전㈜           한태규

○ 점검결과

- 음향신호기 멘트 입력 안됨

- 교통신호제어기 LSU 추가 설치 안됨

조치의견

○ 상기 점검결과에 대한 조치완료 확인 후 준공처리코자 함.

붙임문서 : 1. 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사조서 1부.

3. 지적사항 조치완료 사진 1부.  끝.