길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16237

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/31 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/24(월)	8/25(화)	8/26(수)	8/27(목)	8/28(금)	8/29(토)	8/30(일)	계
2014년	116,235	100,836	116,641	104,353	117,152	116,334	119,677	791,228
2015년	109,073	103,762	97,697	101,579	107,567	103,512	113,910	737,100
증 ․ 감	-7,162	2,926	-18,944	-2,774	-9,585	-12,822	-5,767	-54,128

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.17~8.23)	금주 공급량(㎥) (8.24~8.30)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
741,762	737,100	-4,662	-0.63

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -4,662㎥(0.63% 감소)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,409,027㎥(감소)

- 특이사항없음