문서번호	기전과-10866
결재일자	2015.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전과장
박태진	08/31 박재경
협 조

교통신호기 시설물 파손사고 보고

(공수부대정문)

2015. 8

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 파손사고 보고

(공수부대정문)

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물이 차량에 의해 파손되어

아래와 같이 보고합니다.

사고개요

* ** * ****  *************************

***** ****  ****************************************

*** * ****  *********, 신호케이블

*** * *************************************************

사고내용

*** *****앞 도로(남부순환로) 포장공사 중 ***************이 아스콘

하차작업을 위하여 트럭 적재함을 올린 상태에서 이동중, 교통신호등 가공

신호케이블에 걸려 신호케이블이 아래로 늘어지고 파손되었으며, 차량신호등

지주 1본이 기울어짐.

- 강서경찰서 교통조사계에 사고접수되어 사고경위 조사중임.

사고현장 1	사고현장 2

조치내용 및 계획

파손되어 늘어진 신호케이블은 2차 안전사고의 위험이 있어, 교통신호기

유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급지시하여, 파손된 신호케이블은 임시

절연처리 하고, 위로 끌어올려 긴급 안전조치 하였으며,

손괴된 시설물(신호케이블 및 신호등 지주)은 손괴차량 보험회사 등을 통하여

빠른 시일내에 원상복구 조치할 예정입니다.  끝.