	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정조치 명령대상[현대주유소 등 2개소] 확인점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-9952(2015.8.19.)호 「시정조치명령서(현대주유소)」

○ 예방과-9951(2015.8.19.)호 「시정조치명령서(해와달주유소)」

○ 예방과-10454(2015.8.31.)호 「시정조치 명령대상(현대주유소등 2개소) 확인점검 계획 보고」

2. 2015년 위험물 주유취급소 소방검사 결과 시정조치명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
주유 취급소	현대주유소	1. 유수분리장치 정비요함 2. 소화기 적정 분산비치 요함 3. 게시판 정비요함	2015. 8. 19	2015. 8. 28	2015. 8. 31
	해와달주유소	지하1층 유도등 정비요함 충압불량 소화기 점검요함	2015. 8. 19	2015. 8. 28	2015. 8. 31

나. 확 인 자 : 소방위 장종필, 소방교 권용만

다. 확인결과 : 시정조치 완비됨.

붙임 : 시정확인 사진 1부.  끝.

담당자	권용만		위험물안전팀장	장종필		예방과장	08/31 최승달
협조자
시행	예방과-10483	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	대시민공개