문서번호	슬러지재활용과-6743
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		08/31 이동신
협조

반류수 슬러지 저류조

수위계 변환부 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

슬러지 저류조 수위계 변환부 고장 보고

3소화조 반류수 슬러지 저류조 수위계 변환부가 고장이 발생되어 구매설치 하고자 함

☐ 수위계 변환부 현황

모 델	제 조 사	설 치 형 식	신 호 출 력
ULTRA3	영국 PULSAR-PM	벽부취부형	4~20㎃ DC

☐ 보고내용

○ 3소화조 반류수 슬러지 저류조 수위계 변환부가 노후 및 주변 가스의 영향으로 내부회로가 소손

☐ 조치계획

○ 소손된 수위계 변환부 와 동일 규격의 제품을 구매설치하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,508천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : ㈜엠비텍   대표 정 익 재

첨부 : 수위계 변환부 전경 1부.  끝.