주간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박홍	김근용	08/31 代김근용

	명에 의하여 배수관 정비공사 주간 현장점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 31
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 박 홍

보 고 내 용
건 명	배수관 정비공사 주간 현장점검 결과보고(2015.8.30, 일요일)
내용	- 위 치 : 강서구 화곡동 1125 주변 - 공사내용 : D700mm, L=35m 부설 (총 847m 부설) - 점검내용 : 브레이카작업, 자재확인, 부대시설 (공사간판,신호수,보행자통로등) - 점검결과 : 이상 없음 - 점검시간 : 09:00 ~ 13:00
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.