		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024269228	고객접수번호	1012015100422
수용가명	***	민원신청일	2015년 08월 31일
수용가주소	서*********************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19940927	기물번호	h1500000791
현장방문일시	13시 40분	현장출동자	이성석
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	이물질제거 및 고무링 삽입

끝.

주무관							이성석				주무관					송종범					시설관리과장					08/31 남정열
협조자
시행			시설관리과-16264										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5211							/전송			02-3146-5239					/	leesunsuk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)