	양천소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	특정 소방대상물 화재발생 현황 알림(통보)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제16장「화재조사 전문화 및 화재통계 관리」와 관련입니다.

2. 위와 관련 관내 특정 소방대상물 화재 발생현황을 알려드리니 화재예방 업무 및 119행정정보시스템 입력 등에 참고하시기 바랍니다.

○ 특정 소방대상물(소방안전관리대상) 화재발생 현황

연번	일시	주 소 (대상명)	원인	피해내용		화재발생 개요	비 고 (관할대)
				재산피해 (천원)	인명피해 (명)
1	2015.08.30. 01:39	양.목동중앙본로1길5 (목4동 948)	전기적 단락 (벽체내 콘센트 배선 단락 추정)	2,187 (부동산:665) 동산 :1,522)	없음	주방부분 벽체 내부에 설치된 콘센트 배선에서 절연열화에 의한 단락이 발생되어 전선피복에 착화,발화된 것으로 추정되는 화재임	양천대

끝.

	현장대응단장
담당자	김종진		지휘3팀장	전창훈		현장대응단장	08/31 주병식
협조자
시행	현장대응단-7606	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2654-0674	/전송	02-2651-6119	/	k4496@seoul.go.kr	/	대시민공개