문서번호	설비부-10687
결재일자	2015.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	08/31 代이달영
협 조

「2015년 추석명절」대비

공사장 안전관리 및 체불노임 자체 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

도시기반시설본부

설비부

「2015년 추석명절」대비

공사장 안전관리 및 체불노임 자체 점검 계획

우리 고유의 명절인 추석명절을 맞아 우리부에서 주관하고 있는 건설공사장(설비 분야)에 대하여 안전관리실태 및 근로자 체불노임 발생여부를 자체 점검하여 공사장 관리에 만전을 기하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ		추진근거

2015년 추석명절 공사장 안전관리 대책 통보 : 건설총괄부-16488호(′15.08.27)

Ⅱ		추진계획

설비부 공사 현황(2015.08월 현재) : 세부내역 붙임 참조

과 명	합계(건)	분야별 계약 현황(건)						비고
		턴키	기계	전기	통신	신호	소방
합 계(건)	69(12)	1	17(3)	41(8)	10(1)	-	-
열빛총괄과	9(3)	-	4(1)	5(2)	-	-	-	(3)건 : 미착공(잠원2, 탄천복개)
환경설비과	13	1	3	8	1	-	-	턴키(주관 부서)
건축설비과	16(1)	-	3	12(1)	1	-	-	(1)건 : 미착공(경춘선)
녹색성장과	12	-	3	6	3	-	-
시책사업과	19(8)	-	4(2)	10(5)	5(1)	-	-	(5)건 : 미착공(시기 미도래) (3건) : 공사중지(동부간선 등)

※ ()은 착공시기 미도래 및 공사중지 건임

① 공사장 안전점검 실시

◦ 점검대상 : 설비부 주관 건설공사장(1개 현장 - 서남분뇨 현대화 사업)

◦ 점검기간 : 2015.09.21(월) ~ 2015.09.23.(수) / 3일간

◦ 점검내용

㉮ 안전관리계획 이생실태 및  공사장 안전사고 예방수칙 이행점검

- 토공, 가시설, 터널막장, 사면절개지, 흙막이 등 위험요인 관리실태

- 태풍, 폭우 대비 공사장 안전관리실태

- 공사장 화재 대비 소화설비 설치 및 관리실태

㉯ 시민불편 및 시민안전 위해사항 점검

- 공사장 주변 보차도 등 시설물 관리 상태

- 공사장 주변 청소 및 정리정돈 상태

- 기타 시민 불편사항 및 위해요인

㉰ 공사장 비상연락망 및 신속한 보고체계 점검

- 주관 공사장에 대해 비상연락망 정비상태 일제 점검

- 사건, 사고 발생시 신속하게 본부 종합상황실에 보고될 수 있도록 보고      체계 및 방법 등에 대해 사전 교육 실시

보고체계

◦ 점검방법 : 담당 공무원과 감리단 합동점검 → 점검내용 점검결과표 제출(붙임 양식)

- 경미한 사항은 현장시정, 보수․보강 필요사항은 명절 전까지 조치

② 공사장 체불노임 발생여부 점검 실시

◦ 점검대상 : 현재 설비부에서 계약한 모든 공사(기계·전기·통신 등 69개 공사)→ 공사중지(3개), 미착공(9개)은 제외

◦ 점검기간 : 2015.09.21(월) ~ 2015.09.23(수) / 3일간

◦ 점검방법 : 공사담당 공무원이 직접 근로자, 장비업자 등 면담 (필요시 감리단 합동 점검실시)

- 공사대금(기성금, 준공금) 지급 후 즉시 노임 지급하도록 지도․감독

- 노임체불이 예상되는 공사장은 추석명절 전까지 지급토록 지도․감독

- 점검내용 점검결과표 작성 제출(따로붙임 양식에 의거)

Ⅲ		추진일정

′15.09.                : 계획수립

′15.09.21 ~ ′15.09.23   : 현장점검(담당공무원 및 감리단 합동점검)

′15.09.23              : 점검결과 수합

′15.09.24               : 점검결과 보고(설비부→건설총괄부)

Ⅳ		기 타

지적사항 시정지시 및 조치결과 확인  ⇒ 담당공무원 및 감리단

자료수합 및 결과보고               ⇒ 담당자

따로붙임 : 1. 2015년 추석명절 점검대비 설비부 공사계약 현황 1부.

2. 점검표 1부. 끝..