문서번호	시설관리과-20333
결재일자	2015.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
권승계		최희권	08/31 우종근
협조

공사실정보고에 의한 검토의견

(당산동3가 393-2~당산동1가 309간 송배수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015  08

남부수도사업소

(시설관리과)

공사실정 보고에 의한 검토의견

(당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사)

『당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사』

관련 공사 시행 중 시설관리공단에서 보고한 사항에 대한 검토 보고임.

1. 제    목 : 사급자재원 공급원 승인 실정보고에 의한 검토의견

가. 사급자재 공급원 승인 검토보고서 제출(공사감독2처-13202,`15.8.28)

2. 공사 작업지시 현황

가. 공 사 명 : 당상동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 6. 9. 〜 2015. 12. 30

다. 공사개요 : D=200~800mm, L=522m

라. 도 급 액 : 699,891,520원

마. 공사위치 : 당산동3가 393번자 주변

바. 도 급 자 : 부기건설 대표 : 오 만 택

사. 감 독 청 : 서울시 시설관리공단

3. 보고내용 및 검토의견

연번	구간	서울특별시시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견	비고
1	-	○ 승인요청자재 1) KC인증 및 수도용 자재와 제품에 대한 인증 자재 - 부단수할정자관, 도복장강관(폴리에틸렌피복3종강관, 이형관), 플랜지접합용 볼트.너트, 철개고정장치 2) 조건부 적정성 검토 자재 - KP고무링, 플랜지고무링,	○ 사용 승인함 - KC인증 및 수도용 자재와 제품에 대한 인증 자재는 사용승인하고 - 조건부 적정성 검토자재는 유효기간 연장 및 KS인증 정기검사 의뢰하고 진행중인 자재는 정기심사 완료 즉시 관련 서류 제출 필요

4. 조치의견

○ 시설공단에서 제출한 사급자재 공급원에 대하여 조건부 승인코자하며, 추후 설계변경 심의를 거쳐 설계변경에 반영코자 합니다.  끝.