	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015 신설 및 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수 지시

1. 중부수도사업소 시설관리과-24647(2015.8.24.)호 “고장 소방용수 및 신설 소화전공사 완료 통보”와 관련입니다.

2. 2012년도 소방용수시설 신설 완료 결과 및 소화전 보수결과등을 다음과 같이 알리니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 소방용수시설조사를 실시하여, 출수․외관상태 등의 현장검수, 소방행정정보시스템 전산현황 수정입력 등의 제반업무를 철저히 수행 후 2015. 9. 9.(수)한 결과보고(붙임2) 바랍니다.

가. 소방용수시설 신설완료 대상

구 분	계	현장대응단	돈암	길음	장위
소화전 신설 완료	15	3	4	5	3

나. 소방용수시설 고장등 공사완료 대상

구 분	계	형식	현장대응단	돈암	길음	장위
소화전 보수 완료	33	지상식	-	-	5	4
		지하식	2	13	3	6

다. 이설요청 대상

구 분	계	현장대응단	돈암	길음	장위
이설요청대상	2	2	-	-	-

라. 형식변경 요청 대상

구 분	계	현장대응단	돈암	길음	장위
형식변경 요청대상 (지상→지하)	2	-	1	-	1

마. 기타 보수 대상

구 분	계	현장대응단	돈암	길음	장위
	4	1	1	-	2

붙임 : 1. 신설 및 수리등 완료 대상 1부

2. 신설 및 수리완료 소화전 결과(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	전결 08/31 정종술
협조자
시행	재난관리과-5832	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개