출 장 결 과 보 고 서

★담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
정호영		김홍기	08/31 이남재
협 조

	예방과-20876(2015. 8. 28.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 31.
보고자 : 소방위 이중범, 소방교 정호영

보 고 내 용
일 시	2015. 8. 29.(토) 10:00~12:00
건 명	출장결과보고서(8.29 - 이중범, 정호영)
내용	1. 위험물 변경허가에 따른 부분완공검사 후 결과를 다음과 같이 보고합니다. ○ 출 장 지 : 금천구 시흥대로 39-7 박미주유소 ○ 출장결과 - 부분완공검사 한 바 이중벽 탱크 등 특이사항 발견 못 함.
비 고	관용차량 미사용

끝.