	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 8월 중 소방용수시설 조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-758(2015.2.5.)호『2015년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획』

나. 암사119안전센터-3113(2015.8.3.)호『2015년 8월중 소방용수시설 정기조사 계획』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2015년 8월 중 소방용수시설 조사를 실시하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2015. 8. 1. ~ 8. 31.

나. 대   상 : 소방용수시설 409개소, 비소함 21개소

다. 조사인원 : 전직원(1, 2, 3팀)

라. 조사결과

1) 양 호 : 409개소

2) 고 장 :  26개소(지상식 8개소, 지하식 18개소)

붙 임  1. 8월중 소방용수분야 정기 결과보고 1부.

2. 8월중 고장소화전 보수 추진대상 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	최원석		1팀장	유범수		119안전센터장	08/31 고석천
협조자
시행	암사119안전센터-3504	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)486-1573	/전송	02-429-0427	/	won4200@seoul.go.kr	/	대시민공개