	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 9월중 소방용수시설 등 조사 및 점검 계획

1. 재난관리과-811(2015.2.04.)호 “2015년 소방용수시설 운영 계획 보고(알림)”과

관련입니다.

2. 신도림119안전센터 2015년 9월중 소방용수시설 및 비상소화장치에 대한 조사 및 점검계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

【 소방용수시설 등 조사 및 점검개요 】

대 상	수 량	방 법	조사 및 점검자
소방용수시설	149개소 (소화전 147, 급수탑 1, 저수조 1)	주간근무시	펌프차량 탑승대원
비상소화장치	1개소 (비소 53호)	이륜순찰시 병행 (매주목요일⇒월3회이상)	이륜차승차대원 (마지막주 목요일 센터장 확인점검)

가. 조사 및 점검내용

1) 소방용수시설 주변 장애물제거 및 주․정차단속

2) 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 ⇒ 장애 유․무 파악

3) 소방용수시설 외부 불법광고물 제거 및 오염․퇴색대상 도색

4) 비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

5) 기타 사용가능 여부 확인 등

나. 결과 조치

1) 경미한 사항 즉시 현장시정조치, 현장조치 불가사항 본서 보고

2) 소방용수시설 조사후 변경내용 휴대정보시스템 수정입력

붙임 :   2015년 9월중 소방용수시설 등 조사 일정표 1부.  끝 .

★담당자	최종찬		3팀장	이기평		119안전센터장	08/31 이상구
협조자
시행	신도림119안전센터-3213	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	2663-0119	/전송	2664-0962	/		/	대시민공개