문서번호	시설관리과-2604
결재일자	2015.8.31.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
유충현		박희철	08/31 박상돈
협 조
	주무관			이나영

제4회 설계변경 자문위원회 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

시설부

(시설관리과)

제4회 설계변경자문위원회 회의결과 보고

1				안 건 명

: 2015년 한강공원 접근시설유지보수공사

2				일 시

: 2015.  8.  28(금) 10:00 ~ 11:30

3				심의위원

○ 위 원 장	토 목	시설관리과장	과 장	박 희 철
○ 위 원	시 공	㈜진우엔지니어링	전 무	안 삼 현
	구 조	㈜바우컨설턴트	전 무	김 태 흥
	토 목	기반시설과	토목 6급	권 혁 제
	토 목	기반시설과	토목 6급	조 운 행
	토 목	시설관리과	토목 6급	김 영 후

○ 요청부서 : 시설부 치수과

4				주요 심의내용

○ 공사시급성을 감안하여 본공사에 포함 설계변경은 적정하다고 판단됨

- 성내천 합류부 저수호안 보수공사는 풍수해대비 시급히 진행 필요

○ 사급자재 단가 설계 적용시 낙찰율 적용(레미콘)

○ 보수공법으로 제시한 Sheet pile+con’c 두부보강 공법은 적정판단

- 공사시행전 기유출된 개비온 기초부 선조치후 보강공사 시행

5				심의결과

○ 위 안건에 대한 설계변경 자문위원회 심의결과 상기 주요 심의내용 및 “별 첨” 위원별 심의의견을 보완하는 것으로「조건부채택」의결함.

6				행정사항

○ 요청부서(치수과)에 심의결과(조건부채택)사항을 보완후 설계 변경이 이뤄질수 있도록 통보하고,

○ 시행부서는 조치결과를 별첨서식에 작성 우리과로 통보토록하여 “설계변경위원회” 실적관리에 만전을 기하고자 함

○ 심의위원 수당지급(시설관리과-461 : 본부장방침)은 서울특별시 예산안편성지침 의거 외부 전문위원 수당(내부직원 제외) 지급(은행별 무통장입금)

- 수당지급(1인당 15만원) : 검토수당 5만원, 참석수당 10만원

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비(100-201-01)

첨 부 : 1. 설계변경 위원 참석자 1부.

2. 위원별 건설기술 심의의견서 각 1부.

3. 심의의결사항 조치결과(서식) 1부.  끝.