문서번호	급수운영과-22739
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	김태형	08/31 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2015년08월31일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내			윤 근식		유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산51	성수동1가6*8-2*	계획	ASP		옥내 누수			기간제A
2	월곡44	이문동2*7-4*7	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
3	용마산4	제기동8*7-2*1	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
4	대현산가3	하왕십리동890-143,주변 (누수 다발관로 지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=150mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
설 치	용마산46	장안동4*3-1호 주변일대	16	탐 사 중