문서번호	시설관리과-25375
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이지광		이상연	09/01 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

수리반근무일지(08.27)

2015. 08

시 설 관 리 과

［기 전 팀］

수리반 근무일지

근무일자: 2015년 08 월 27 일 목 요일.

구 분	세 부 내 용						특 기 사 항
작업지시	지시일자	작 업 내 용				지시(의뢰)자
	2015.08.27	- 관내 기전시설물 점검				이두영
작업결과 및 순찰점검 사항	- 녹신가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. - 불광터널배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검 및 유출부 통신판넬,수위계 기타등 이상유무 점검. 본부 시설과 의뢰 점검팀(SQ엔지니어링) 직원과 합동으로 유출밸브 및 퇴수밸브 현장 조사. 불광터널배수지 유입부 수위계 및 통신판넬,전기설비 점검. 유입부에 설치된 유입밸브 본부 시설과 의뢰 점검팀(SQ엔지니어링) 직원과 합동으로 유입밸브 및 퇴수밸브 현장 조사. **첨부파일 참조** - 전식방지 시설물 희생양극 2개소 본부 시설과 의로 점검팀 (SQ엔지니어링.용역)직원과 합동으로 점검. - 백련배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검.
부품사용 내 역	품 명	규 격		단위	수량	사용 처
내 일 작업계획	- 유,무인 가압장, 증압펌프장,배수지 기전설비 점검
근 무 자	직 급		성 명				서 명	비 고
	전기6급		이지광				이지광
	전기7급		안용창				안용창	휴가
	전기7급		이상훈				이상훈