보    고    서

등록번호	급수운영과-19139

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	09/01 代김상웅

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 노후 인입관 개량 민원이 제기 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2015. 8. 31.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 위치 : *************

○ 민원내용 : 적수 출수 및 노후 인입관 개량

○ 수전현황

- 구경 : D=15mm , 1전 (관리번호: 026420740)

○ 민원인 : ********************

2. 보고 내용

○ 급수운영과-17926(2015.08.17.) 관련 급수불편 민원 사항임

○ 상기 수전은 적수가 출수되어 퇴수 처리하여 민원을 해소 처리코자 하였으나, 인입관이 노후 되어 전면 개량 코자 함.

3. 조치 의견

○ 노후된 인입관을 교체하여 민원해소코자하며, 인입관 개량 작업은 지역연간단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.  끝.