출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	백길현	09/01 최임봉

	명에 의하여 옥외누수 탐지업무 처리와 관련 관내 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 관리운영기계7급 백 길 현

보 고 내 용
일 시	2015. 8. 31(월) 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(8-31)
내용	ㅇ 옥외누수 탐지시행 보고 - 위 치 : 강남구 일원로 5길 15일대(일원동 683-15번지) - 조사내용 : 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초중블록 계획(기간제)탐사 - 결 과 : 누수징후관로 다점식야간탐사 로거센서 3개소 설치중. ㅇ 옥외누수 탐지시행 보고 - 위 치 : 강남구 일원로 9길 62일대(일원동 645-6번지) - 조사내용 : 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초중블록 계획(기간제)탐사 - 결 과 : 누수징후관로 다점식야간탐사 로거센서 3개소 설치중. ㅇ 아리수 홍보실시 - 위 치 : 지하철 3호선 남부터미널역사 주변 - 결 과 : 고도정수 100%공급 관련, 아리수홍보실시
비 고