시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물재생센터 악취측정결과(2분기) 알림

1. 물재생시설과-7692(2015. 6. 5)호 및 보건환경연구원 대기환경연구부-8857(2015. 7. 9)호와 관련입니다.

2. 물재생센터 정기 악취동향 파악 및 관리를 위하여 보건환경연구원에서 각 센터에서 채취한 시료의 악취 측정결과를 따로붙임과 같이 통보하오니 악취저감 업무에 참고하시기 바라며,

3. 일부시설에서 복합악취 농도가 다소 높게 측정되고 있으니 주요 악취발생시설에 대한 순찰 등을 통하여 악취발생 여부를 수시 점검하고 악취발생 요인에 대한 문제점을 개선하는 등 악취관리에 최선의 노력을 다하여 주시고,

4. 중랑물재생센터에서는 분뇨처리장 지정악취(황화수소)의 기준초과 원인 및 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

덧붙임  2분기 물재생센터 악취측정 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,서울특별시탄천물재생센터 대표,서울특별시서남물재생센터 대표
주무관	정갑평		오폐수관리팀장	김윤수		물재생시설과장	09/01 이철해
협조자
시행	물재생시설과-38	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층	/
전화	2133-3848	/전송	2133-1043	/	oojoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)