	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정조치 명령대상[우이동주유소 등 2개소] 확인점검 계획 보고

1. 관련근거

○ 예방과-9560(2015.8.10.)호 「행정처분 사전통지서(우이동주유소)」

○ 예방과-9547(2015.8.10.)호 「행정처분 사전통지서(도담주유소)」

○ 예방과-10039(2015.8.21.)호 「시정조치명령서(우이동주유소)」

○ 예방과-10040(2015.8.21.)호 「시정조치명령서(도담주유소)」

2. 2015년 위험물 주유취급소 소방검사 결과 시정조치명령 대상에 대한 확인점검 계획을 아래와 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
주유 취급소	우이동주유소	1. 수신기 정비 또는 교체 요함	2015. 8. 21	2015. 8. 31	2015. 9. 1
	도담주유소	지하1층 유도등 정비요함 수신기 주경종 정비요함	2015. 8. 21	2015. 8. 31	2015. 9. 1

나. 확 인 자 : 소방위 장종필, 소방교 권용만

다. 점검사항 : 시정조치명령 내용 이행여부 확인.  끝.

담당자	권용만		위험물안전팀장	장종필		예방과장	09/01 최승달
협조자
시행	예방과-10516	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	대시민공개