“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	중국 천진부두 위험물 폭발사고 관련 안전대책 알림(통보)

1. 관련 근거

가. 국민안전처 방호조사과-5546(2015.08.21.)호, “중국 천진부두 위험물 폭발사고 관련 안전대책 통보”

나. 본부 예방과-20317(2015.8.24.)호 “중국 천진부두 위험물 폭발사고 관련 안전대책 통보”

2. 위와 관련 우리서 관내, 유사사고 예방과 출동대원의 안전을 위한 대책을 다음과 같이 통보(시달)하오니, 해당 부서에서는 적극 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 고위험 옥내저장소 및 옥외저장소 현황조사 : 위험물안전팀

1) 대 상(옥내저장소 및 옥외저장소)

- 제1류, 제3류 또는 제5류 위험물 지정수량 50배 이상 저장

- 제4류 위험물 지정수량 500배 이상 저장

나. 유해화학물질 취급사업장 안전대책 : 재난관리과(현장대응단) 및 각 119안전센터 -  유해화학물질 취급사업장 : 1개소(붙임2)

1) 119 행정정보시스템 활용

-  유해화학물질 관련정보 및 도상훈련실시하여 현장안전정보 활용

2) 소방안전지도 활용

- 유해화학물질 취급사업장의 정보검색 및 위험판단 요령

3) 관련정보 소방상황실 및 관할 119안전센터에서 관리철저

- 화학사고 발생시 현장에서 정보제공 및 대응

3. 행정사항

○ 재난관리(현장대응단)과에서는 중국 천진부두 위험물 폭발사고 관련 하여 관리카드작성 및 직원 사전교육 등 안전대책을 별도로 수립하여 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 고위험 옥내・외저장소 현황 및 검사계획 1부

2. 유해화학물질 취급사업장 현황 1부

3. 고위험 옥내・외저장소 현황 및 검사결과(서식) 1부

4. 중국천진항 폭발사고 관련 자료 1부

5. GHS, TDG 그림문자 자료 1부. 끝.

	예방과장
수신자	각 과 및 각 안전센터
담당자	김영규		위험물안전팀장	김정협		예방과장	전결 09/01 김윤섭
협조자
시행	예방과-20380	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과 3층	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	ygkim5910@seoul.go.kr	/	대시민공개