	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	파손 발생 소방용수시설 현장확인 계획 보고

1. 재난관리과-498(2015.2.5.)호 “2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 알림”

2. 백운119안전센터-3847(2015.8.31.)호 “소방용수시설(지상식 소화전 4596) 고장(파손) 발생 보고”

3. 위와 관련,  우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 차량 사고로 인하여 파손이 발생하여, 해당 대상에 대한 현장확인 및 조치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 파손일시 : 2015. 8. 29.(토) 11:47경

나. 파손대상 : 지상식 소화전 공소 4596호(매봉로 62)

다. 사고경위 : 승용차(***************)와 충돌로 소화전 몸통 파손됨.

라. 현장확인계획

1) 확인자 : 대응총괄팀장 외 1명

2) 일  시 : 2015. 9. 1. 10:00 ~ 14:00

마. 조치계획

1) 파손 소화전 현장확인 실시 후 추가 위험 여부 판단

2) 원인자와 면담을 통해 원인자부담 원칙 설명 및 조치 계획 청취 등  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	09/01 류종길
협조자
시행	재난관리과-6353	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)