함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	배출수처리장 TMS실 팩케지에어컨 정비 시행

우리 정수센터 배출수처리장 TMS실 팩케지에어컨 콘덴서가 작동하지 않아 아래와 같이 정비하고자 합니다.

가. 건    명 : 배출수처리장 TMS실 팩케지에어컨 정비

나. 정비내역 : 팩케지에어컨 실외기 콘덴서 교체

다. 소요예산 : 금63,000원(금육만삼천원정)

라. 지출방법 : 카드결제

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

바. 시행업체

1) 업 체 명 : LG전자 ㈜성동전문센터 대표 유경중(전화 02-499-5801)

2) 주    소 : 서울특별시 광진구 능동로 295(LG Bestshop 군자점 2층)

3) 사업자번호 : 206-81-70802

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서  1부.  끝.

주무관	서광호		주무관	최양교		정수시설과장	09/01 윤종민
협조자	주무관	화민숙
시행	정수시설과-3174	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27(성수동1가)	/
전화	02-3146-5572	/전송	02-3146-5508	/		/	대시민공개