		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(석촌동 273-15)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024396533	고객접수번호	1012015101203
수용가명	김충곤	민원신청일	2015년 09월 01일
수용가주소	서울특별시 송파구 송파대로37길 46 (석촌동) ( 05696 송파구 석촌동 273-15 )
***	***	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19840512	기물번호	*********02
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	김종식 외 1
***	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	하수도 공사 중 수도배관 손괴로 인해 흙탕물 발생

끝.

주무관							최지영				주무관					한호진					급수운영과장					09/01 전명수
협조자
시행			급수운영과-14773										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5152							/전송			3146-5189					/														/	부분공개(6)