문서번호	계량기검정과-2580
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	09/01 한민희
협조	주무관		정광식
	주무관		기우해

택시미터 및 계량기 검정실적 보고(8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(8월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	15	104	15	104	0	0
		택시미터(주행)	14,500	1,161	9,844	1,120	9,539	41	305
		구 급 차(정치)	20	15	55	15	55	0	0
		구 급 차(주행)	100	6	138	4	104	2	34
	소 계		15,120	1,197	10,141	1,154	9,802	43	339
	질량계	저 울	250	0	82	0	80		2
	부피계	가스미터	160,000	16,791	152,965	16,791	152,965
		L.P.G미터	10		3		3
	소 계		160,260	16,791	153,050	16,791	153,048		2
민원검정	길이계	택시미터	5	1	5	1	5
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	51	370	47	331	4	39
	질량계	저 울
	소 계		410	52	375	48	336	4	39
누 계			175,790	18,040	163,566	17,993	163,186	47	380

끝.