출장결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	09/01 이병호

	명에 의하여 아래 수용가의 계량기 역설치 수전에 대하여 현장 출장한 바를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 1.
보고자 : 7급 윤 철

복       명       내       용

출장일시

2015.8.31

건   명

출장결과보고서(역설치)

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유
**************	***	*******	**********	***	**	***

1. 대상수전

2. 조사내용

○ 위 수전은 단독주택 가정용 계량기로 8월22일 정례검침 지침이 2797 전월지침 2847         로 확인됨

○ 역설치 사유

- 사용자 ******************에 확인 사항 배관 누수로 1차수리작업을 하고 5월           경 수도계량기 미세회전으로 2차수리작업 중 수도계량기 부착 과정에서 작업자의           실수로 역설치 된 것으로 확인됨

3. 검침 및 사용내역

검침일자	코드	지침	사용량	비고
2015-08-22	29	2797	45
2015-06-22	29	2847	45	미세회전으로 2차 수리
2015-04-22	10	2836	45
2015-02-22	10	2791	194	1월19일 1차누수수리 완료

4. 조사자 의견

상기수전은 단독주택 계량기로 배관에서 누수로 설비업체에서 수리과정에서 부주의로       역설치한 사항으로 요금 포탈 및 조례위반으로 볼 수 없으며, 당월 사용량은 전월사용량     으로 인정부과하고 계량기를 교체코자 합니다.

북부수도사업소장 귀하