	동작소방서
수신자	백운119안전센터장
(경유)
제 목	파손 소방용수시설 현장확인 결과 및 조치계획 알림

1. 재난관리과-498(2015.2.5.)호 “2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 알림”

2. 백운119안전센터-3847(2015.8.31.)호 “소방용수시설(지상식 소화전 4596) 고장(파손) 발생보고”

3. 재난관리과-6353(2015.9.1.)호 “파손 발생 소방용수시설 현장확인 계획 보고”

4. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 차량 사고로 인하여 파손이 발생한 대상에 대한 현장확인 및 조치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 공소 4596호(매봉로 62)

나. 현장확인 : 2015. 9. 1. 10:00 ~ 14:00

- 대응총괄팀장 허홍진, 용수담당 황선희

다. 사고경위 : 승용차(*********************************) 충돌로 소화전 몸통 파손

라. 확인결과

1) 파손 소화전 현장확인 실시 결과 누수 등 추가 파손은 보이지 않음

2) 원인자와 상담결과 보험접수(삼성화재,접수번호****)가 완료되어 원인자부담 원칙에 의거 원상복구 조치

5. 행정사항

가. 관할 119안전센터장은 해당 용수시설의 고장사항을 119행정정보시스템에 입력하여 소방안전지도상 정확한 정보가 반영될 수 있도록 조치하고,

나. 고장용수로 인한 소방용수 공백을 대비하기 위하여 인근 소방용수 위치 등을 파악, 재난시 소방용수 활용에 착오가 없도록 직원들에게 교육 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	전결 09/01 류종길
협조자
시행	재난관리과-6373	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)