함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2015년 7월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2015년 7월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감에 대한 원인분석을 아래와 같이 보고합니다.

1. 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	54,362,360	437,905	1,854,107	0.236
전년동월	52,336,100	426,819	1,861,307	0.229
증 ․ 감	증)2,026,260	증)11,086	감)7,200	증)0.007

2. 톤당 전력사용량 증 ․ 감 원인분석

증 ․ 감 요 인	향 후 계 획
○ 가압량(공급량)은 전년동기 감소하였으나, 증압장 전력사용량이 증가되었음	○ 쌍문4증압장 고효율 모터펌프 교체 (40HP×2대)

붙임  1. 2015년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

2. 2014년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

3. 시간대별 전력사용량 보고(7월) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	09/01 代김충완
협조자
시행	시설관리과-14438	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개