		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034705441	고객접수번호	1012015101488
수용가명	*******	민원신청일	2015년 09월 01일
수용가주소	*******************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20031222	기물번호	R1400007681
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	양봉우
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	4.0kg/cm² /
처리결과	지하저수조에서 부스타펌프를 이용하여 급수 공급되는 아파트로 펌프에서 압력이 일정하게 조절되지 않아 소음이 발생되는 현상으로 현재 설치되어 있는 펌프 전문업체를 통해 문제해결토록 안내함

끝.

주무관							양봉우				주무관					송종범					시설관리과장					09/01 남정열
협조자
시행			시설관리과-16459										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)																/
전화		3146-5198							/전송			3146-5239					/	ybw13@seoul.go.kr													/	부분공개(6)