수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	09/01 장성만

	명에 의하여 품질확인제 기타민원 및 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 9. 1.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 9. 1. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	강동구 성*********************** 외 3개소	4	4
통수전(배급수관)	송파구 백제고분로22길 8 (삼전동)	1	1				잠실본동 305번지외 5개소 배급수관 정비공사 6구간

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 현장출장하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 사용하시도록 안내

○ 통수전 수질 2항목 검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.