출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	차성민	09/01 강병수

	명에 의하여 2015.09.01.(화) 뚝도배수구역 차집관거시설물 현장 점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 09. 01.
보 고 자 : 토목7급 성명 : 차 성 민

보 고 내 용
일 시	2015.09.01.(화) 11:00 ~ 15:30
건 명	출장결과보고서(2015.09.01)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015.09.01.(화) 11:00 ~ 15:30 - 출 장 지 : 뚝도배수구역 - 출 장 자 : 과장외 1명(차성민) - 출장사유 : 차집관로시설물 점검 - 관용차량 이용 여부 : 사용 ○ 출장내용 - 쟈양노선 우수토실외 차집관로시설물 점검 ○ 향후계획 - 노후된 우수토실 개량 및 차집관거시설물 누수로 인한 보강작업을 연간단 가업체에 보수토록 검토하여 시설물 유리관리에 만전을 기하고자 함.
비 고