출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	09/01 이만기

	명에 따라 법정 수도꼭지, 수계 관말 수도꼭지 및 공원 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 9. 2.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 2일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서(법정 수도꼭지, 수계 관말 수도꼭지 및 공원 음수대 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 법정 수도꼭지 수질검사 - 법정 수도꼭지 10개소에 대해 수질검사 6개 항목 중 현장 3개 항목(탁도, 잔류염소, pH) 및 채수 후 실험실에서 3개 항목(총대장균군, 대장균, 일반세균) 수질검사 - 현장 3개 항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 수계 관말 수도꼭지 수질검사 - 수계 관말 8개소에 대해 현장 1개 항목(잔류염소) 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 공원 음수대 수질검사 - 자양1동주민센터 옆 공원 음수대 1개소 현장 5개 항목 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ※ 법정 수도꼭지, 수계 관말 수도꼭지 및 공원음수대 수질검사결과 별도 보고 끝.
비 고