출장결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	09/01 代김기돈

	명에 의하여 아래 수용가의 계량기 역설치 수전에 대하여 현장 출장한 바를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 1.
보고자 : 7급 윤 철

복       명       내       용

출장일시

2015.8.31

건   명

출장결과보고서(역설치)

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유
************* *********	***	*******	*********	***	**	***

1. 대상수전

2. 조사내용

○ 위 수전은 한전빌라 계량기로 계량기보호통 교체 설치중 역설치됨

8월26일 정례검침 지침이 148 전월지침 161로 확인됨

○ 역설치 사유

- 계량기보호통 교체 설치중 작업자의 실수로 수도계량기 부착 과정에서 역설치된            것으로 확인됨

3. 검침 및 사용내역

검침일자	코드	지침	사용량	비고
2015-08-26	29	148	21	역설치(4개월평균)
2015-06-06	10	161	24
2015-04-06	10	137	18
2015-02-06	10	119	27

4. 조사자 의견

상기수전은 7월경 수도계량기 보호통 교체 작업 중 수도계량기 부착 과정에서 작업자의     부주의로 역설치한 사항으로 요금 포탈 및 조례위반으로 볼 수 없으며, 당월 사용량은      직전4개월 평균사용량으로 인정부과하고 계량기를 교체코자 합니다.

북부수도사업소장 귀하