길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16373

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	09/01 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/25(화)	8/26(수)	8/27(목)	8/28(금)	8/29(토)	8/30(일)	8/31(월)	계
2014년	100,836	116,641	104,353	117,152	116,334	119,677	114,967	789,960
2015년	103,762	97,697	101,579	107,567	103,512	113,910	99,816	727,843
증 ․ 감	2,926	-18,944	-2,774	-9,585	-12,822	-5,767	-15,151	-62,117

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.18~8.24)	금주 공급량(㎥) (8.25~8.31)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
744,986	727,843	-17,143	-2.30

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -17,143㎥(2.30% 감소)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,414,178㎥(감소)

- 특이사항없음