	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 9월 중 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응편 15항「소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 위와 관련 2015년 9월 중 소방용수시설 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2015. 9. 01 ~  9. 31.

나. 대 상 : 630개소(소화전 622개소, 급수탑1, 저수조4, 비소3)

※ 고장용수 : 총35개 (2015.08.30. 현재)

다. 방 법 : 외관검사, 출수 여부확인, 윤활유 주입 및 장애물 제거 등

라. 동 원 : 각조별 담당자 조사당일 지정 운영 및 펌프차활용

붙임  2015년 9월 중 소방용수시설 일정표(고장소화전현황포함) 1부.  끝.

★서무담당	이진규		진압3대장	구재흥		119안전센터장	09/01 김종식
협조자
시행	잠실119안전센터-4801	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151	/
전화	422-0119	/전송	02-3431-2415	/		/	대시민공개