소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	녹번 제1구역 2지구 주택재개발정비사업조합
(경유)
제 목	녹번 제1구역 2지구 주택재개발 정비사업구간 내 이설 예정지역 알림

1. 항상 소방재난 방재업무에 협조하여 주신 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 조합 녹번1-2재 2015-315(2015.08.21.)호 관련하여 녹번 제1구역 2지구 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 인수인계 대상 및 설치예정지를 다음과 같이 알려드리니 임시폐전 소화전 이설을 2015.11.30.(월)까지 완료하여 주시고 관련공문을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 임시폐전 소화전 설치 예정지 및 현장사진

○ 소방용수시설 : 10개소

○ 비상소화장치 : 2개소

나. 임시폐전 소화전 이설시 주의사항

○ 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 주의(사전공고)

○ 소방용수시설 근접설치시 설치대상에서 제외

○ 지상식 제수변 맨홀 및 지하식 맨홀이 차로에 설치되지 않도록 설치

○ 소방용수시설 이설시(도색, 보온) 시공철저(비상소화장치 분리유도선 포함)

○ 이설예정지 주변 5M 이내 거주자우선주차구획선 등 설치여부 확인

붙  임 : 1. 이설 예정지 소화전 목록 1부.

2. 이설 소화전 위치도 1부.

3. 설치 소화전 및 비상소화장치 상세 내역 1부(조합 보고서식).

4. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.

5. 비상소화장치 시방서 및 적재비품 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 09/01 김지수
협조자
시행	재난관리과-6264	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개