문서번호	기전과-19
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정성욱		구희천	01/02 장경옥
협 조

교통안전시설물 원인자부담공사 준공검사 결과 보고(아이파크 포레스트)

2014. 1.

서부도로사업소

(기전과)

교통안전시설물 원인자부담공사 준공검사 결과 보고

아이파크포레스트 게이트 건설공사와 관련한 교통안전시설  원인자부담공사(신호)의 준공검사를 실시하고 결과를 보고 함.

1. 관련근거

○ 서울지방경찰청 교통관리과-34720(2013.11.15.)교통안전시설 심의개선 설치 통보(하달)[은평]

○  서부도로사업소 기전과-12408(2013.12.9.)교통안전 시설물 원인자 부담공사 승인

○ 대영전기(감)13C-12-22(2013.12.26.) 아이파크 포레스트게이트 신축현장주변 교통신호기 설치공사 준공보고서 제출

2. 공사현황

○ 공사장소 : 아이파크 포레스트게이트

○ 공사기간 : 2013.12.9. ~ 2013.12.31.

○ 원 인 자 : 현대산업개발(주)

○ 시공업체 : 한국전기교통(주)

○ 준공검사일 : 2013.12.31.(화)14:00

○ 준공검사자 : 대영유비텍 나정호, 기전과 정성욱

3. 준공검사

○ 준공검사 방법 : 원인자공사 준수사항 및 품질향상방안의 방침에 의거 검사

- 주요공사내용

· 신호 : 지주 1본 신설, 경보등 신설

○ 검사결과 : 준공검사 항목에 대한 점검결과 이상없으므로 준공하고자 함.

붙임  준공사진 1부.  끝.