문서번호	시설관리과-25376
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
허현		이상연	09/01 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

백련(배)가압장 근무일지(8.29)

2015.8

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2015년 8월 29일 토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

박 석 준

일 근

09:00~18:00

김 재 철

A(주간)

대직

휴 무

김 재 철

B(휴무)

00:00~09:00

이 용 주

C(전일야간)

대직

18:00~24:00

허   현

D(야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 이용주(C조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 01:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 07:10                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	05:40	08:35
연희	5 (150)	00:10	02:05	08:00	10:10
가좌	7 (400)	-	07:45

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:50

♢ 주간근무 : 김재철(A조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:10, 13:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	13:00	15:00
가좌	6 (400)	13:00	15:00	17:15	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(16:30)자동 : 0.37

♢ 야간근무 : 허현(D조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 22:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	18:00	19:50	22:30	24:00
가좌	6 (400)	-	24:00

-백련배수지 1,2지 검수 및 관랑실 순찰 점검 : 22:30

-금일 전력사용량 : 5515.2 Kw

기    타

- 없 음