문서번호	물재생과-3645
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
장창준	박종석	09/02 김일운

2처리장 종침 잉여 펌프 점검보고

2015.09.01

2처리장 종침 잉여 펌프 점검보고

□ 날짜 : 2015.09.01

□ 장소 : 2처리장 종침 지하

□ 기기명 : 종침 잉여 슬러지 펌프 5-3,5-4 토출측 이송 배관

□ 원인 : 이음매 용접 부위 진동으로 균열 발생

□ 내용 : 잉여 슬러지 이송 배관 (배관용 스테인리스 강관) 이음매 용접             부위 균열로 슬러지 누출

※ 첨부 : 사진.