함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원사항(응답소-민원인제안통합관리시스템)답변 (접수번호 : 20150830002045)

응답소-민원제안통합관리시스템에 민원사항이 있어 아래와 같이 답변 하고자 합니다.

○ 제    목 : “다른구에 살다가 이사...”

○ 민 원 인 : ************************

○ 민원요지

다른구에 살다가 이사를 왔는데 성북구로 이사를 온 뒤에는 상수도에서 소독냄새가 안나고, 물이닿는 욕실이나 주방의 기기들에 이끼(미끌거림)가 잘끼는 성질이 있음 이에 성북구쪽의 정수 및 상수도 소독이 잘이루어 지고 있는 것인지 의문이 들어 성북구 관내 상수도 소독 실시를 요청하는 바임

○ 답 변 서

***님 안녕하십니까?

서울시 상수도 행정에 관심을 가져주신데 대해 깊은 감사를 드리며, 귀하께서 거주하고 계시는 성북구 석관동의 수돗물은 강북정수장에서 정수되고 소독된 물이 월곡대배수지를 거쳐 가정에  공급되고 있으며 정수장과 원거리에 위치한 지역의 경우 소독성분이 공기중에 휘발되어 냄새가 약하게 느껴지나 먹는물 기준에는 적합하니 안심하고 음용 하시길 바랍니다

또한 수돗물을 주방의 그릇이나 용기 등에 받아놓으면 이끼(미끌한 느낌)가 잘끼는 것은 물을 받은후 일정시간이 경과되면 소독성분이 모두 없어지게 되고 아울러 공기중의 미생물이 번식하여 표면에 붙어 미끌미끌해지는 현상이 나타나는 것이므로 가능한 용기(물탱크) 등에 물을 받아서 사용 하시는 것보다 수도꼭지에서 직접 받아 사용하시길 권해드리며 또한 필요시 언제라도 미리 연락을 주시면 원하시는 날에 직접 방문하여 수질검사와 더불어 관련사항에 대하여 자세하게 설명 드리겠습니다.

앞으로도 수돗물 관련 불편한 사항이 있으시면 다산 콜센터(☎120) 또는 중부수도사업소 수질팀(☎3146-2048)로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠으며, 가정에 건강과 행운이 항상 함께 하시길 기원합니다.  끝.

주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	09/02 代은정호
협조자
시행	행정지원과-19537	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	부분공개