	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고층건축물 가연성 외장재 사용 현황 실태조사 자체 계획 보고

1. 예방과-14770(2015.9.1.)호 “고층건축물 가연성 외장재 사용 현황 실태조사 계획 보고”와 관련입니다.

2. 고층건축물에 대한 가연성 외장재(드라이비트, 트레스파, 금속판넬 등) 사용 현황 실태조사 계획을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015. 9. 1. ~ 9. 25.(4주간)

나. 대  상 : 10개소

※ 세부일정 및 대상 첨부 1 참조

다. 편  성 : 각 팀 예방(소방특별조사)요원

라. 방  법 : 현장방문 현황조사

마. 조사내용

1) 가연성 외장재 사용 건축물 파악

※ 건물 외벽 재료 가연성 여부 / 외벽과 구조물 사이의 단열재 가연성 여부 파악

2) 사용된 가연성 외장재 종류 파악

3) 층별 외장재 사용현황 파악 등

바. 결과조치 : 첨부1 양식에 의거 2015. 9. 25.(금)한 예방과(검사지도팀)로 보고

첨 부  1. 가연성 외장재 사용 건축물 현황 조사 일정 1부.

2. 가연성 외장재 사용 건축물 현황 조사(서식) 1부.  끝.

★담당자	임상범		1팀장	한진국		119안전센터장	09/02 이혁재
협조자
시행	휘경119안전센터-3900	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02-2212-2119	/	201012217@seoul.go.kr	/	부분공개