	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2013년 12월중 소방정보통신장비 점검결과 보고

1. 관련문서

가. 전산통신과-278(2008.1.23)『무선통신장비 보고문서(월,분기보고,고장보고) 운영계획

나. 전산통신과-129(2013.1.08)『2013년도 소방통신장비 운용계획 안내』

다. 전산통신과-1393(2013.3.18)『2013년 소방관서 유,무선통신장비

유지보수 운영 계획 시달』

2. 위와관련 우리 서에서 운용중인 소방통신장비 12월중 점검결과를

붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 총 775대 (무선 347대, 유선 220대, 기타 208대)

나. 점검업체 : (주)회명정보통신

다. 점검결과 : UHF무전기 고장 3외 양호함(차량용1, 휴대용2)

붙임  2013년 12월중 소방정보통신장비 점검결과 1부.  끝.

	유정하		현장지휘대장	01/02 한천복
협조자
시행	현장지휘대-31	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02)716-1192	/		/	대시민공개