함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	8월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부,동부포함)에 계측된 2015년 8월 공급량을 붙임과 같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2015년 8월	증․감량	증․감율
총공급량	10,398,790	10,553,660	154,870	1.49%	- 전년동월 평균기온 : 25.5℃ - ′15.8월 평균기온 : 26.8℃ (평균기온 상승 : 1.3℃) - 전년동월 평균강수량 : 5.6㎜ - ′15.8월 평균강수량 : 2.4㎜ (평균강수량 감소 : 3.2㎜)
1일 공급량	335,445	340,441	4,996

붙임  유량월보(′15.8월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,급수운영과장
★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代이문성		북부수도사업소장	09/02 박용진
협조자
시행	시설관리과-14555	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개