비상구 관리실태 등 확인조사서(*****)

확인일:2015. 8. 28.

대상명	*****		위 치	용산구 **********
대표자	***	전화번호	*************		주용도	단란주점
규 모	R.C 4/1층, 연면적 603.59㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층 , 사용면적 138㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	해당없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 내 장애물 (집기류 등 물품) 적재	과태료 처분 (현지시정 완료)
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 철저토록 지도함
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김금숙		09/02 이은와
협조